| Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Słowackiego 70 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska | tel. (046) 814 21 76, 814 39 15 814 26 67 fax (046) 814 21 76 http://www.rawik.pl/ |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPS/03/2020 |
| --- | --- |

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia związanego z działalnością sektorową Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w trybie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja”.

Zatwierdził: Prezes Zarządu Rawa Mazowiecka, dn 22.07.2020r

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Procedura postępowania i wytyczne dla Wykonawców |
| 2. | Część II | Warunki umowy 1. Wzór umowy 2. Wzór gwarancji należytego wykonania umowy 3. Wzór Karty gwarancyjnej |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi realizacji robót Dokumentacja dla zadania |

CZĘŚĆ I

Procedura postępowania i wytyczne dla Wykonawców

# NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70

  - Rawa Mazowiecka, Polska

Tel. 46 814 21 76

Fax 46 814 21 76 wew 13

e-mail: rawik@rawik.pl

# 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie Przetargu na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja w Rawie Mazowieckiej – określanego w dalszej części SIWZ „Regulaminem”. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.rawik.pl Postępowanie nie jest objęte obowiązkiem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poz. zm.) z uwagi na treść art. 133 ust. 1 tej ustawy.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja”, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego: projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez WW-PROJEKT Wojciech Wolnicki (czerwiec 2020r.), zgłoszenie budowy z dnia 16.05.2020r.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy również przeprowadzić remont nawierzchni jezdni, opaski, chodników, wjazdów ul. Polna na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego: projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki (luty 2018)

Wykonywany wodociąg przebiegać będzie w działkach nr 381/2; 793/1; 411/1; 412/1; 409/1; 767/1; 406; 413/1; 417/5; 417/8; 417/7; 427/1; 428/1; 471/11; 405/1; 471/12; 410/1 obr. 004. Budowa wodociągu spinającego sieć wodociągową DN200 w Al. Konstytucji 3 Maja z wodociągiem w ul. Niepodległości jest częścią zadania inwestycyjnego powiązanego z przebudową ulicy Polnej.

Trasa projektowanego wodociągu prowadzona jest w pasie drogowym, tylko częściowo poza pasem jezdni. W pasie drogowym występuje gęste uzbrojenie podziemne. Projektowana sieć wodociągowa przewiduje również montaż hydrantu podziemnego DN80 oraz dostarczenie do niego stojaka hydrantowego PZH DN80, podwójnego A/CC (2x52) z zaworami.

Budowa sieci wodociągowej ma na celu zaopatrzenie ulokowanych przy ul. Polnej budynków mieszkalnych jednorodzinnych i handlowych w wodę oraz spięcia sieci wodociągowych zlokalizowanych w Al. Konstytucji 3 Maja i ulicy Niepodległości.

Istniejący wodociąg DN50 zasilający posesje nr 11 i 13 przy ul. Polnej zostanie zlikwidowany a istniejące przyłącza przepięte do projektowanego wodociągu. Pozostałe przyłącza należy doprowadzić do granicy nieruchomości w ul. Polnej.

Zaprojektowany odcinek wodociągu o długości około L = 250,00mb zostanie wykonany z rur PE Ø160x11,8 SDR11  PE100 i uzbrojony w jeden hydrant DN80 (podziemny).

Włączenie zaprojektowanego odcinka do istniejącego wodociągu na skrzyżowaniu z ulicą Niepodległości projektuje się z użyciem trójnika żeliwnego redukcyjnego DN150 kołnierzowego. W węźle projektuje się dodatkową zasuwę podziałową DN100. Połączenie projektowanego węzła z istniejącym wodociągiem  przewiduje się za pomocą z zastosowaniem do rur PVC. Na odejściu do projektowanej sieci zostanie zamontowana zasuwa DN150 oraz tuleja PE z luźnym kołnierzem. Do tulei należy dogrzać doczołowo rurę przewodową.

Projektant rozwiązał włączenie zaprojektowanego odcinka do istniejącego wodociągu na skrzyżowaniu z Al. Konstytucji 3-go Maja poprzez zamontowanie trójnika żeliwnego redukcyjnego DN200/DN150 kołnierzowego. W węźle projektuje się zasuwy podziałowe DN200 połączone z istniejącym wodociągiem złączami rurowo-kołnierzowymi DN200 z zastosowaniem do rur azbestowo-cementowych. Na odejściu do projektowanej sieci zostanie zamontowana zasuwa DN150 oraz tuleja PE z luźnym kołnierzem. Do tulei należy dogrzać doczołowo rurę przewodową.

Zaprojektowany hydrant należy włączyć do wodociągu za pomocą trójnika redukcyjnego PEØ160/90 elektrooporowego z dogrzaną doczołowo tuleją PEØ90 z luźnym kołnierzem. Za trójnikiem zamontować zasuwę żeliwną kołnierzową DN80, kształtkę FF DN80 o długości 500mm i hydrant podziemny DN80 na kolanie stopowym żeliwnym kołnierzowym DN80. Głębokość zabudowy hydrantu h= 1,50m z osłoną odwadniacza (wyposażenie dodatkowe) obsypaną żwirem płukanym frakcji 16 - 32 mm i zabezpieczeniem obsypki geowłokniną.

Włączenie zaprojektowanych przyłączy wodociągowych do wodociągu wykonać przez nawiertkę samonawiercającą NCS Ø160/PE40. Przyłącza uzbroić w zasuwy żeliwne gwintowane DN32 zlokalizowane poza pasem jezdni. Przejścia przyłączy wodociągowych pod drogą wykonać w rurze osłonowej PEØ125x7,1 i zabezpieczyć płozami typ BR o wysokości 25mm, a na końcach rury zamontować manszety typ N DN40/125. Przejście odejścia na hydrant HP1 wykonać w rurze osłonowej PEØ200x11,4 z płozami typ L o wysokości 24mm i manszetami typ N DN100/200.

W miejscu włączenia projektowanych przyłączy do istniejących – przepięcie wodociągu – przed rozpoczęciem prac wykonać odkrywkę istniejącego wodociągu w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej jego posadowienia w miejscu przepięcia. W przypadku innej rzędnej niż projektowana dostosować posadowienie projektowanego wodociągu do rzeczywistego stanu.

Wszystkie kształtki stalowe/mosiężne na połączeniach rurociągów zabezpieczyć antykorozyjne poprzez owinięcie taśmą koloru białego z właściwościami przeciwkorozyjnymi.

Kolana, trójniki i zasuwy oraz wszelkie połączenia wodociągu zabezpieczyć przed przesunięciem betonowymi blokami oporowymi.

Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną z napisem „uwaga woda”, a położenie zasuw i hydrantów tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B – 74092.

W miejscach skrzyżowań wodociągu (sieci lub przyłączy) z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym oraz gazociągiem należy na nich zastosować rurę osłonową dwudzielną dobraną do ilości kabli o długości 1,0 m lub w przypadku gazociągu zastosować rurę osłonową dwudzielną Ø110 o długości 1,0 m, zgodnie z częścią rysunkową.

Projekt branży drogowej przewiduje frezowanie i rozbiórkę nawierzchni jezdni, rozbiórkę chodników, wjazdów i opasek z płyt chodnikowych oraz kostki brukowej (wraz z krawężnikiem i obrzeżami). Usunięta zostanie istniejąca podbudowa i wykonane wszelkie roboty ziemne.

Po zagęszczeniu koryta do odpowiednich parametrów zostanie wykonana warstwa stabilizacji i podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie. Następnie będą wykonywane warstwy brukarskie o szerokości około 5mb na całej długości jezdni ul. Polna na odcinku od ul. Niepodległości do Konstytucji 3 Maja.

# Rodzaje i typ zastosowanych materiałów

## Rurociągi i kształtki

Budowę wodociągu projektuje się z rur i kształtek PE Ø160x11,8 SDR11 PE100 zgrzewanych doczołowo. Włączenie przyłączy wodociągowych do projektowanej sieci wykonać poprzez nawiertkę NCS Ø160/PE40 z zasuwą gwintowaną żeliwną DN32. Długość całego wodociągu to około 250,00 mb. Projektowane hydranty należy włączyć do wodociągu za pomocą trójnika redukcyjnego PEØ160/90 elektrooporowego z dogrzaną doczołowo tuleja PEØ90 z luźnym kołnierzem i uzbroić w zasuwę żeliwną DN80 zgodnie z częścią rysunkową.

Zastosowane materiały w żadnym wypadku nie mogą pogarszać jakości wody i oddziaływać ujemnie na już istniejącą sieć i powinny posiadać aprobatę techniczną ITB i atest higieniczny PZH.

## Uzbrojenie sieci wodociągowej

Zasuwy

Jako zasuwy na włączeniu i na odgałęzieniach do hydrantu stosować zasuwy żeliwne, kołnierzowe bezgniazdowe, klinowe z pełnym przelotem i miękkim uszczelnieniem klina spełniające następujące warunki:

- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-50,

- ochrona antykorozyjna na zewnątrz i wewnątrz powłoka z farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie, o jakości potwierdzonej certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK lub innym równoważnym dokumentem,

- trzpień ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem O-ringiem,

- klin – żeliwo GGG-50 z nawulkanizowaną powłoką z EPDM.

Na wrzecionie zasuw zamontować obudowę teleskopową zakończoną w skrzynce ulicznej. Skrzynki uliczne żeliwne z napisem „woda”.

Hydranty

Projektuje się hydrant podziemny DN80, mrozoodporny z podwójnym zamknięciem, zabezpieczeniem na wypadek złamania, korpusem górnym monolitycznym i automatycznym odwodnieniem o parametrach:

- Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne   ciśnienie PN16,

- Hydrant DN80  podziemny,

- Głębokość zabudowy RD= 1,25 lub 1,5 lub 1,8m zgodnie arkuszem ofertowym,

- Korpus górny, korpus dolny, kolumna podziemna wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563,

- Tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,

- Drugie zamknięcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komórkowej,

- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane przy pomocy specjalnego wycięcia w grzybie,

- Wrzeciono oraz trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,

- Uszczelnienie trzpieni o-ringowe,

- Pierścień dodatkowy typu o-ringowy w górnej komorze hydrantu zabezpieczający pakiet uszczelniający ślizgu przed korozją,

- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania,

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

- Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

Wymagane dokumenty:

- Świadectwo dopuszczenia  CNBOP

- Certyfikat CE

- Atest PZH

- Deklaracja zgodności  z  PN

- Karta katalogowa

- Certyfikat ISO

Stojak hydrantowy

- Typ stojaka – DN80 2x52 (A/CC)

- Rura - Dn80, fi zew. 72mm

- Wyjście (storz) – 2x52

- Długość – min. 980 mm

- Szerokość – 330 mm

- Waga – min 8kg

Skrzynki do zasów i nawiertek

- Wysokość – od 200 - 270 mm

- Średnica – min. 150 mm

- Korpus – materiał żeliwo

- Pokrywa – materiał żeliwo

- Odtworzenie nawierzchni.

Ulica Polna posiada nawierzchnię bitumiczną z chodnikiem po zachodniej stronie. Projekt drogowy przewiduje wymianę nawierzchni wraz z przebudową chodnika, wjazdów, opasek.

Założenia i wymagania

- Kategoria ruchu KR1/KR2

- Grupa nośności podłoża: G2

- Typ nawierzchni: kostka brukowa

- Wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,00

Konstrukcja nawierzchni (jezdnia)

Nawierzchnia betonowa

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 5 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 20 cm

- Stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa – 15 cm

Konstrukcja nawierzchni (chodnik)

Nawierzchnia betonowa

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 15 cm

Konstrukcja nawierzchni (zjazdy i miejsca postojowe)

Nawierzchnia betonowa

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 20 cm

Krawężniki i obrzeża betonowe:

Krawężnik

- krawężnik wykonany w całości z betonu

- krawężniki 15x30 cm

- kolorystyka - jasny szary

Krawężnik najazdowy

- krawężnik wykonany w całości z betonu

- krawężniki 15x22 cm

- kolorystyka - jasny szary

Obrzeża

- obrzeże wykonane w całości z betonu

- obrzeże 30x8

- kolorystyka - jasny szary

Kostka betonowa

- kostka betonowa wykonana w całości z betonu

- grubość 8 cm

- typ i kolorystyka -, typu behaton kolor szary

- dla wjazdów na posesję - typu behaton kolor grafitowowy

W jezdni na całej długości należy obsadzić krawężniki betonowe 15x30 cm ułożone na ławie betonowej z oporem wraz z wyprofilowaniem łuków. Na zjazdach drogowych zamontować krawężniki najazdowe 15x22.

Na przejściach dla pieszych na drugą stronę ulicy wykonać pochylnie. Wykonawca na swój koszt przeprowadzi regulacje wszystkich urządzeń mediów ( wpustów, włazów, skrzynek wodociągowych, gazowych itd. ) wbudowanych w ulicy Polna na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja.

Chodnik od strony posesji prywatnych należy zakończyć obrzeżem 30x8, który należy posadowić na ławie betonowej z oporem. Chodnik należy wykonać z zachowaniem spadku w kierunku jezdni.

UWAGA:

Zjazdy należy dostosować do istniejących bram

Niweletę jezdni poprowadzono tak, aby dostosować ją do istniejących spadków podłużnych i zapewnić spływ wody z jedni do istniejących wpustów deszczowych i dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Po stronie Wykonawcy jest również wymiana wszystkich wpustów ulicznych (mat. Żeliwo) oraz wymiana wpustów deszczowych DN500 (mat. beton). Wszystkie przejścia oraz łączenia przy wymianie wpustów deszczowych DN500 (osadników) mają być szczelne z wykorzystaniem do tego kształtek dostępnych na rynku.

Na kanale sanitarnym jak i na kanale deszczowym Wykonawca winien wymienić na nowe włazy uliczne wraz z korpusem (komplet).

Wykonawca powinien również przewidzieć regulacje wszystkich wpustów, włazów, skrzynek oraz studni, które mieszczą się w ul. Polna od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja.

Wytyczne materiałowe do wpustów i włazów ulicznych

Parametry i właściwości włazu:

- właz typ ciężki

- właz kanałowy D400 wg PN-EN124

- waga kpl ( korpus+ pokrywa ) min 100 kg

- materiał żeliwo szare EN-GJL wg normy PN-EN1561

- otwór włazowy Ø600,

- głębokość osadzenia pokrywy 50mm,

- głębokość obsadzenia korpusu 150mm

Parametry wpustów ulicznych:

- wpust uliczny z żeliwa szarego EN-GJL-150 wg PN-EN1561

- wpust klasy D400 wg PN-EN124

- wpust przykrawężnikowy z ¾ kołnierzem

- krata wyjmowana

- waga całego kompletu ( korpus+ krata ) min 80kg

- powierzchnia odpływu wody minimum 1020 cm²

- wymiary kraty wpustu 400x600 mm

- głębokość obsadzenia korpusu 150mm

Parametry wpustów deszczowych DN500 ( osadnik )

- osadnik Ø500,

- prefabrykat betonowy,

- klasa min. C40/50

- Wytyczne prowadzenia robót:

- Podczas prowadzenia prac ziemnych powinna być stosowana norma PN-B-10736. Projekt przewiduje prowadzenie prac w technologii wykopowej.

- Armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania PN-EN 1074.

- Próba szczelności wodociągu powinna zostać wykonana na ciśnienie próbne 1,0 MPa zgodnie z normą PN-EN 805:2002.

- Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego. Elementy zastosowane do budowy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikujące, np. producent, typ wyrobu, średnica, materiał, ciśnienie nominalne, itp. Atesty, certyfikaty, aprobaty i inne wymagane dokumenty należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej przed rozpoczęciem robót - w tym aprobatę techniczną (COBRTI Instal) dla wyrobów, dla których nie ustanowiono PN i PN-EN lub dla wyrobów, których właściwości użytkowe odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się od właściwości określonych w ww. normach lub dokument równoważny.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, pod nadzorem Zamawiającego i wyznaczonego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia odbywać się będzie po przeprowadzeniu na zlecenie Wykonawcy prób szczelności. Badanie szczelności musi być potwierdzone protokołem z próby szczelności.

- Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy realizacji zamówienia określają projekty budowlano-wykonawcze i budowlane (Część III SIWZ).

- Zakres rzeczowy i ilościowy realizacji zamówienia określają również: Przedmiary Robót. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do określenia ceny wykonania zamówienia i powinien być zweryfikowany pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się ze stanem faktycznym.

- Wszystkie wyszczególnione w projektach zagospodarowania, przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych, itp. nazwy własne urządzeń, materiałów są podane dla określenia standardu oraz właściwości technicznych i należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż wyszczególnione w dokumentach przetargowych. Wszelkie zmiany związane z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez wykonawcę muszą być zgłoszone pisemnie do Zamawiającego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest pisemne zatwierdzenie każdorazowo zakresu tych prac przez Zamawiającego.

- Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (wszelkie opłaty, koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, organizacji ruchu wraz z projektami, oznakowania zastępczego, wnioski o zajęcie pasa drogowego, koszty wykonania próby szczelności rurociągów, obsługi geodezyjnej, badania zagęszczenia gruntu, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, a także pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, itp.), w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. Zamawiający zapłaci jedynie za elementy określone w umowie  i wykonane zgodnie z jej zapisami.

- Materiały z rozbiórki (kamień, grunt itp.) Wykonawca zagospodarowuje (odwozi, rozplanowuje) we własnym zakresie.

- Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia terenu inwestycji zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- W przypadku zniszczenia infrastruktury, odtworzenia mają być dokonane z materiałów nowych lub w sposób zaakceptowany przez właściciela zniszczonego mienia.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- Przejąć teren budowy oraz pisemnie powiadomić właściwe organy, a także użytkowników terenów przylegających do terenu budowy o rozpoczęciu prac budowlanych,

- Zorganizować plac budowy: zapewnić dostawy niezbędnych mediów na plac budowy, oznakować właściwie obszar prac, wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, dojazdów i postojów pojazdów budowy, zaopatrzeniowych oraz odgrodzić plac budowy,

- Wykonawca jest zobowiązany przed przekazaniem Placu Budowy przedstawić Harmonogram robót – harmonogram musi przewidywać taki sposób organizacji prac, aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców, w szczególności zapewnić dojazd do posesji. Harmonogram wymaga uzgodnienia z Zarządcą Drogi. Obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomienie mieszkańców ul. Polnej o terminach prowadzonych prac.

- Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu prac instalacyjnych i drogowych do wykonania stałej organizacji ruchu.

- Uzyskać na swój koszt niezbędne zgody, zatwierdzenia, aprobaty i uzgodnienia przewidziane prawem budowlanym lub wynikające z innych przepisów,

- Sporządzić (zaktualizować) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunków prowadzenia robót budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 21a ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn. Dz. U. 2017 r.  poz. 1332.),

- Zapewnić bezpieczeństwo i pomieszczenia sanitarne oraz socjalne osobom wykonującym prace i osobom związanym z pracami budowlanymi oraz zapewnić bezpieczeństwo osobom trzecim,

- Zabezpieczyć mienie, materiały i wykonywane elementy budowlane przed uszkodzeniem  w trakcie prac, wpływami atmosfery i zjawisk atmosferycznych,

- Właściwie składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci,

- Ograniczyć do minimum emisję odpadów budowlanych i możliwość wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. hałas, kurz) poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w projekcie budowlanym,

- Zawiadamiać Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powołanego przez Zamawiającego o terminie wykonania i odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- Zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej,

- Zapewnić nadzór i kierownictwo prac budowlanych we właściwych specjalnościach,

- Umożliwić wstęp na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego działającym w imieniu Zamawiającego, pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnić im dane i informacje wymagane tą ustawą,

- Prowadzić dzienniki budowy i dokonywać wpisów każdorazowo zatwierdzanych przez przedstawiciela Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dzienniki budowy po zakończeniu realizacji zamówienia będą przekazane Zamawiającemu.

- Opracować i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą tj.: a) inwentaryzację geodezyjną, b) protokoły i sprawdzenia branżowe, c) instrukcje użytkowania, d) karty gwarancyjne, e) komplet atestów i dopuszczeń, f) badania zagęszczenia gruntu, g) protokoły robót zanikających, h) protokoły prób ciśnieniowych, i) protokoły prób szczelności. Dokumentacja powinna zostać dostarczona w 4  egz. (w tym w wersji elektronicznej w formacie PDF)

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) opłaconej polisy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres realizacji oraz obowiązywania gwarancji i rękojmi (w tym odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej) na kwotę lub równowartość kwoty min. 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych i 00/100), na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje zarówno szkody rzeczowe jak i osobowe, Dopuszcza się stosowanie franszyzy integralnej lub redukcyjnej w wysokości nie wyższej niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy i 00/100), a także udziału własnego w wysokości nie wyższej niż 5 % wartości szkody i nie więcej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych i 00/100) lub rozwiązań równoważnych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodu posiadania ubezpieczenia, Zamawiający może ubezpieczyć inwestycję w wymaganym zakresie i kosztami obciążyć Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia przez cały okres realizacji inwestycji.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z:

- Obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej),

- Sporządzeniem projektu organizacji ruchu - jeżeli będzie wymagany,

- Sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót,

- Urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem,

- Ubezpieczeniem budowy do wysokości przedmiotowego zamówienia,

- Odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane,

- Zabezpieczeniem wykopów i ich oznakowaniem,

- Wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (między innymi prób szczelności sieci, badanie zagęszczenia gruntu),

- Zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych, faktu rozpoczęcia robót oraz współpracą z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego,

- Pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy,

- Ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.

- Uwaga - w związku z realizacją zadania nie będą ponoszone opłaty do Zarządcy Drogi z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi gminnej ul. Polna. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy – odpowiednie dokumenty w tym zakresie zostaną przez Zamawiającego wydane Zarządcy Drogi.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

Numer klasyfikacji zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

# 4. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania całego zamówienia – 120 dni od podpisania umowy.

- Termin wykonania całego zamówienia potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego.

- Okres gwarancji jakości -  60 miesięcy od daty podpisania Prokotołu końcowego odbioru robót.

- Okres rękojmi za wady – 60 miesięcy od daty podpisania Prokotołu końcowego odbioru robót (okres rękojmi jest równy okresowy gwarancji).

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

    - W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający może  wykluczyć  z postępowania w szczególności:

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo skarbowe,

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego został orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst  jednolity Dz.U. 2020 poz. 358),

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

- wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z Zamawiającym, w szczególności jeżeli działanie wykonawcy doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar przez Zamawiającego,

- wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby reprezentujące wykonawcę są powiązane z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako  wspólnik  spółki  cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co  najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika,

- pozostawaniu związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

    - O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym  zakresie.

- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonania (zakończenia) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na roboty budowlane polegających na budowie lub przebudowie: sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, o wartości robót nie mniejszej niż 200.000,00 zł  netto -  każde zadanie;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym  zakresie.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek odnoszący się do potencjału technicznego i doświadczenia musi być spełniony przez jednego z nich.

- Zamawiający może wezwać wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów żądanych przez zamawiającego lub który nie złożył pełnomocnictw, albo który złożył oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub który złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie uzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania i możliwością zatrzymania wadium wykonawcy przez Zamawiającego (jeżeli wymagane było wniesienie wadium).

- Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

# 7.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków i braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, według Załącznika 2 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w formularzu Oferty.

  - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;

  - wykazu wykonanych robót potwierdzającego wykonanie co najmniej dwóch zamówień na roboty budowlane polegających na budowie lub przebudowie: sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, o wartości robót nie mniejszej niż 200.000,00 zł  netto - każde zadanie, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne, itp.). Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SWZ.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7. ppkt. 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - Ponadto Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.

  - Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

  - Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

# WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli ją Zamawiającemu.

- W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.

# INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie się w formie faksu, na nr faksu Zamawiającego: 46 814 21 76 lub elektronicznie e-mail: rawik@rawik.pl

- Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów przekazanych w formie faksu lub elektronicznie przez Zamawiającego.

- Przyjmuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma chyba, że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony jw. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:

- w kwestiach dotyczących procedury prowadzonego postępowania: Anna Kulikowska

- w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia: Przemysław Larczyński.

tel. / fax (+48 46) 814 21 76 w godz. 7:30 – 15:00

e-mail: rawik@rawik.pl

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:

| 4 000,00 | PLN |
| --- | --- |

słownie: cztery tysiące złotych.

- Wadium może zostać wniesione w formie:

- pieniężnej (wpłata na rachunek bankowy zamawiającego),

- gwarancji bankowej,

- gwarancji ubezpieczeniowej.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) , gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- Kwotę gwarancji,

- Termin ważności gwarancji,

- Bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania).

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy 46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057 z dopiskiem: wadium – do postępowania nr ZPS/03/2020.

Przy czym w terminie określonym dla składania ofert środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oryginał dokumentu wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert: do 29.07.2020r, godz. 10:00, (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

- Zaleca się, aby poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu wadium Wykonawca dołączył do oferty.

- Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą.  W sytuacji uchylania się wykonawcy, którego oferta została wybrana, od zawarcia umowy, zamawiający może pobraną jako wadium sumę zachować.

- Zamawiający zwraca wpłaconą kwotę wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia wymagano.

- WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Prośba Wykonawcy o wyjaśnienie może być przekazana pisemnie lub elektronicznie: e-mailem  (na adres rawik@rawik.pl)  lub faksem (numer 46 814 21 76 wew 13). Na żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt jej otrzymania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie tego terminu złożenia wniosku lub będzie dotyczyć złożonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu złożenia wniosku.

Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SWZ oraz zamieści je na swojej stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SWZ oraz zamieści je na swojej stronie internetowej.

- Zmiany treści SWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał niniejszą SWZ oraz zamieści je na swojej stronie internetowej.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia będzie dotyczyć jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnym w treści z Formularzem Oferty przetargowej, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, w formacie nie większym niż A4 (arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4).

- Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, zostały ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny sposób, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy pod rygorem nieuwzględnienia tych zmian przez Zamawiającego.

- Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419.). W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczyć napisem „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”. Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty numery stron oraz rodzaje (nazwy) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem: „zmiana”.  Koperty z dopiskiem ,,zmiana” będą otwarte w pierwszej kolejności.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę. Ofertę wycofać może jedynie osoba należycie umocowana. Powiadomienia o wycofaniu zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Oferty, których dotyczy wycofanie, nie będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie i treści zgodnej z niniejszą IDW i przepisami prawa.

- Jeżeli Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie z udziałem Podwykonawców zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty przetargowej (stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) części zamówienia, które zamierza im powierzyć.

- Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

- Wykaz wykonanych zamówień (robót budowlanych) sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z koniecznymi dokumentami

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno zawierać oznaczenie Wykonawcy (nazwę i adres) oraz być zaadresowane w następujący sposób:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70

96-200 Rawa Mazowiecka, Polska

Kopertę należy oznaczyć następująco:

OFERTA na:

„Budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja”.

Znak sprawy: ZPS/03/2020

Nie otwierać przed dniem …….2020 r. godz. ............”.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

      - Ofertę należy złożyć w Sekretariacie w siedzibie spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o, ul. J. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 29.07.2020r | do godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

      - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o, ul. J. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka na Sali konferencyjnej.

| w dniu | 29.07.2020r | o godz. | 10:30 |
| --- | --- | --- | --- |

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że cena oferty, którą wprowadzi do Formularza ofertowego, dotyczy robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, wynikających ze specyfikacji warunków niniejszego zamówienia.

- W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które są niezbędne dla osiągnięcia wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacjach projektowych, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji dla zadania nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione w ww. dokumentacji.

- W związku z powyższym cena musi obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót zgodnie z umową, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty związane. Stawki lub kwoty wprowadzone przez wykonawcę muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania Robót opisanych w umowie. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile niewymienione oddzielnie), odnoszące się do niniejszego zamówienia jako całości.

- Cena oferty musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Dla potrzeby oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć 23% podatek VAT.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska tj. jest to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień, znacząco odbiegająca od cen przyjętych, wskazująca na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej, wynikająca ze świadomego działania wykonawcy albo nierzetelności kalkulacji wykonawcy, co może grozić nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty, jeżeli zawiera rażąco  niską cenę w stosunku do  przedmiotu zamówienia.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;

- nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez zamawiajacego w oparciu o nastepujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 100% |

- Zasady oceny kryterium ,,Cena’’ (C):

W przypadku kryterium ,,Cena’’ oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

C min

Px (C) = ---------------------- x 100 pkt.

Cx

gdzie:

Px (C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta ,,X’’ za kryterium ,,Cena’’;

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Cx  - cena oferty ,,X’’

- Ostateczna ocena punktowa oferty

Zamawiajacy wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania, to 100 punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w SWZ

- Przed rozstrzygnięciem postępowania, Zamawiający może zaprosić Wykonawców/Wykonawcę do  negocjacji w celu uzyskania korzystniejszych warunków realizacji.

- W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania  umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą,  który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą ilość punktów.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy:

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- złożyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej oferty z VAT podanej w Formularzu Oferty.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057

z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy do postępowania nr ZPS/03/2020”, przy czym w terminie podpisania umowy środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej), gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

    - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;

    - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

    - kwotę gwarancji;

    - termin ważności gwarancji,

    - bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu winno być wniesione w PLN.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3 za zgodą Zamawiającego.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej wynikającej z umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 13, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

# WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Kontraktu, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.

# ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

1. Istotne postanowienia umowy zawiera Wzór umowy w  Części II SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:

1).  Przedłużenia terminu realizacji w związku zaistnieniem którejkolwiek z poniższych przyczyn:

- zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

- zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a), b) ustawy Prawo budowlane; uzgodnionej możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

- zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień uzupełniających, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

- zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,

- wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo uniemożliwia wykonawcy, przy wykorzystaniu współczesnej techniki, wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań.

- wystąpienia awarii obiektów i urządzeń, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- wystąpienia katastrofy budowlanej z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy.

- występowania skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, mających istotny wpływ na prowadzone roboty budowlane.

2). Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych w związku zaistnieniem którejkolwiek z poniższych przyczyn:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń,

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

3). Inne rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia objęty niniejszym kontraktem, strony dopuszczają zmianę wartości umowy o wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia umowy a stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług.

- zmiana wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (obniżenie o koszt niewykonanych prac) w związku z rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części zakresu przewidzianego w ramach umowy,

- zmiana wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (podwyższenie wynagrodzenia) w związku z zmianą sposobu realizacji umowy spowodowaną w szczególności zastosowaniem przez Wykonawcę rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- zmiana wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (podwyższenie wynagrodzenia lub zmniejszenie wynagrodzenia) i/lub terminu realizacji w związku z rezygnacją z realizacji zakresu objętego zamówieniem podstawowym lub realizacją dodatkowego zakresu robót nie objętych zamówieniem podstawowym.

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji);

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu Cywilnego;

- w sytuacji zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może wnieść odwołanie dotyczące wyniku postępowania do Kierownika zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku postępowania.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z regulaminem, zawierać żądanie, zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.

- Odwołanie rozpatrywane jest przez Kierownika zamawiającego w terminie do 5 dni  kalendarzowych.

- Decyzja kierownika zamawiającego w przedmiocie odwołania jest przekazywana wykonawcy w formie pisemnej, a od podjętej decyzji nie przysługuje dalsze odwołanie.

# KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka,

www.rawik.pl,

tel. 46 814 21 76 e-mail: rawik@rawik.pl

- Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@rawik.pl lub pisemnie,  na adres naszej siedziby wskazany w ppkt. 1).;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ZPS/03/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, do których należą m.in. obowiązki wynikające z RODO):

- w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w ramach oferty złożonej dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są następujące wzory:

| Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Formularz Oferty |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania |
| Załącznik nr 3 | Wykaz wykonanych zamówień (robót budowlanych) |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

…………….......................................

(Zatwierdził – Kierownik Zamawiającego)

Załącznik nr 1

##### Formularz Oferty

##### DLA PRZETARGU

zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja”.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPS/03/2020 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70

96-200 Rawa Mazowiecka, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ców) | Adres(y) Wykonawcy(ców) |
| --- | --- | --- |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Ja (my) niżej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy/Wykonawców oświadczam(y), że:

  - Oferuję(my): wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian za kwoty wskazane w poniżej tabeli:

| ZAKRES | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Roboty instalacyjne |  |  |  |
| Roboty drogowe (odtworzeniowe) |  |  |  |
| RAZEM | ……………………. | …………………… | ……………………… |

Stąd:

- cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi (bez podatku VAT): ........................ PLN

(słownie PLN: ................................................................................................................)

- należny podatek VAT 23% w wysokości ........................... PLN,

(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………)

- całkowita cena oferty (z podatkiem VAT) : ...........................PLN

(słownie PLN .....................................................................................................................);

  - Niniejszym udzielamy gwarancji jakości na wykonany przedmiot niniejszego zamówienia na okres 60 miesięcy.

  - Ponadto oświadczam(y), że:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. 30 dni. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości określonej w pkt. 10 specyfikacji, w formie: ………………………………………………............

- Wadium wniesione w formie pieniądza prosimy zwrócić na rachunek bankowy:

....................................................................................................

/nazwa banku oraz nr konta dla wnoszących wadium w pieniądzu/

- Akceptuję(emy) postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym Część II SWZ (Warunki umowy) i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim przedstawionym oraz w miejscu i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

- Zobowiązuję(emy) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy na sumę stanowiącą 10% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) na zasadach określonych w punkcie 18 specyfikacji.

- Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu */ Składam(y) niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*

- Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia*/ Oświadczamy, iż następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*

| Lp. | Określenie części zamówienia |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

- Oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* / Oświadczamy, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *

| Lp. | Oznaczenie rodzaju informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- Informuję(emy),  że wybór mojej oferty*: nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego/ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:

…………………………………………………… - …………………………………….….. zł netto

Nazwa towaru/usługi			wartość bez kwoty podatku VAT

…………………………………………………… - ……………………………………….. zł netto

Nazwa towaru/usługi			wartość bez kwoty podatku VAT

- Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1)…..............................................................................................................................

(2)…..............................................................................................................................

(3)…..............................................................................................................................

(4)…..............................................................................................................................

(5) ……………………………………………………………………………………………..

Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:

Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami SIWZ.

(*) niepotrzebne skreślić

Podpis(y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 7 Regulaminu

| zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja”. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPS/03/2020 |  |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70

96-200 Rawa Mazowiecka, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres (y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja” (dalej: „Postępowanie”), które jest prowadzone przez Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej w trybie przetargu na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych (dalej: „Regulamin”), niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w przedmiotowym Postępowaniu, określone w § 7 Regulaminu, tj.:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3

Wykaz wykonanych zamówień (robót budowlanych)

zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja”.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | ZPS/03/2020 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70

96-200 Rawa Mazowiecka, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres (y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Opis wykonanych Robót | Wartość robót budowlanych w PLN bez podatku VAT | Data wykonania | Miejsce wykonania | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

* - Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

PODPIS(Y):

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego wniosku w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego wniosku w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CZĘŚĆ II

UMOWA ( wzór )

##### UMOWA NR ……/2020

zawarta w Rawie Mazowieckiej w dniu ………………...

pomiędzy:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, 
adres: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka;

NIP: 835-00-03-635; REGON: 100501130 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304455, (zwaną dalej „Zamawiającym”), reprezentowanym przez:

Sebastiana Gromka – Prezesa   Zarządu

a

………………………….z siedzibą ………….., adres:………………………………………………………..;

NIP:……………………….. REGON:…………………. wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej/KRS pod numerem……………………………………….(zwanym dalej „Wykonawcą”), reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Preambuła

Niniejsza umowa dotyczy wykonania budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od 
ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja”.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Zamawiającego na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych” (dalej: „Regulamin”) w trybie przetargu (dalej: „Postępowanie”).

Do przeprowadzenia Postępowania nie miały zastosowania procedury zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poz. zm.) z uwagi na treść przepisów zawartych w art. 132 ust. 1 i art. 133 ust. 1 tej ustawy.

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego ww. przetargu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę, w następstwie czego pomiędzy Stronami została zawarta umowa  o następującej treści (dalej: „Umowa”):

§ 1.

###### Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja”.

###### Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Rawie Mazowieckiej zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego: projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez WW-PROJEKT Wojciech Wolnicki (maj 2020r):

- Wykonywany wodociąg przebiegać będzie w działce nr 381/2; 793/1; 411/1; 412/1; 409/1; 767/1; 406; 413/1; 417/5; 417/8; 417/7; 427/1; 428/1; 471/11; 405/1; 471/12; 410/1 obr. 004. Budowa wodociągu spinającego sieć wodociągową DN200 w Al. Konstytucji 3 Maja z wodociągiem w ul. Niepodległości jest częścią zadania inwestycyjnego przebudowy ul. Polnej.

- Trasa projektowanego wodociągu prowadzona jest w pasie drogowym, tylko częściowo poza pasem jezdni. W pasie drogowym występuje gęste uzbrojenie podziemne. Projektowana sieć wodociągowa przewiduje również montaż hydrantu podziemnego DN80 oraz dostarczenie do niego stojak hydrantowy PZH DN80, podwójny A/CC ( 2x52 ) z zaworami.

      - W ramach przedmiotu zamówienia należy również przeprowadzić remont nawierzchni jezdni, opaski, chodników, wjazdów ul. Polna na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego: projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki (luty 2018).

Ulica Polna posiada nawierzchnię bitumiczną z chodnikiem po zachodniej stronie. Projekt drogowy przewiduje wymianę nawierzchni na całej powierzchni wskazanego odcinka drogi i przebudowę chodnika.

      - Wytyczne prowadzenia robót:

- Podczas prowadzenia prac ziemnych powinna być stosowana norma PN-B-10736. Projekt przewiduje prowadzenie prac w technologii wykopowej.

- Armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania PN-EN 1074.

- Próba szczelności wodociągu powinna zostać wykonana na ciśnienie próbne 1,0 MPa zgodnie z normą PN-EN 805:2002.

- Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego. Elementy zastosowane do budowy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikujące, np. producent, typ wyrobu, średnica, materiał, ciśnienie nominalne, itp.. Atesty, certyfikaty, aprobaty i inne wymagane dokumenty należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej przed rozpoczęciem robót - w tym aprobatę techniczną (COBRTI Instal) dla wyrobów, dla których nie ustanowiono PN i PN-EN lub dla wyrobów, których właściwości użytkowe odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się od właściwości określonych w ww. normach lub dokument równoważny.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, pod nadzorem Zamawiającego i wyznaczonego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia odbywać się będzie po przeprowadzeniu na zlecenie Wykonawcy prób szczelności. Badanie szczelności musi być potwierdzone protokołem z próby szczelności.

- Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy realizacji zamówienia określają projekty budowlano-wykonawcze i budowlane (Część III SIWZ).

- Zakres rzeczowy i ilościowy realizacji zamówienia określają również: Przedmiary Robót. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do określenia ceny wykonania zamówienia i powinien być zweryfikowany pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się ze stanem faktycznym.

- Wszystkie wyszczególnione w projektach zagospodarowania, przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych, itp. nazwy własne urządzeń, materiałów są podane dla określenia standardu oraz właściwości technicznych i należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż wyszczególnione w dokumentach przetargowych.  Wszelkie zmiany związane z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez wykonawcę muszą być zgłoszone pisemnie do Zamawiającego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest pisemne zatwierdzenie każdorazowo zakresu tych prac przez Zamawiającego.

- Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (wszelkie opłaty, koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, organizacji ruchu wraz z projektami, oznakowania zastępczego, koszty wykonania próby szczelności rurociągów, obsługi geodezyjnej, badania zagęszczenia gruntu, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, a także pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, itp.), w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. Zamawiający zapłaci jedynie za elementy określone w umowie  i wykonane zgodnie z jej zapisami.

- Materiały z rozbiórki (kamień, grunt itp.) Wykonawca zagospodarowuje (odwozi, rozplanowuje) we własnym zakresie.

- Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia terenu inwestycji zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- W przypadku zniszczenia infrastruktury, odtworzenia mają być dokonane z materiałów nowych lub w sposób zaakceptowany przez właściciela zniszczonego mienia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z:

- Obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej),

- Sporządzeniem projektu organizacji ruchu -  jeżeli będzie wymagany,

- Sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót,

- Urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem,

- Ubezpieczeniem budowy do wysokości przedmiotowego zamówienia,

- Odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, związane z wykonaniem sieci i odejść bocznych,

- Zabezpieczeniem wykopów i ich oznakowaniem,

- Wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (między innymi prób szczelności sieci, badanie zagęszczenia gruntu),

- Zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych, faktu rozpoczęcia robót oraz współpracą z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego,

- Pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy,

- Ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.

§ 2.

      - Integralną część umowy stanowią:

        - Projekt budowlano – wykonawczy (odrębny dla robót instalacyjnych oraz remontu nawierzchni drogowej),

        - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

        - Oferta Wykonawcy.

- W przypadku wątpliwości i sporów, co do wymagań zamawiającego zawartych w dokumentacji przetargowej, będą one wyjaśniane w odniesieniu do treści dokumentów według stopnia ważności określonego zgodnie z pkt. 1.

- Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego wykonawstwa.

§ 3.

            - Czas realizacji to maksymalnie 120 dni od dnia podpisania umowy -  tj.  do  dnia ………………….

- Termin wykonania zamówienia potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego, stwierdzającym wykonanie umowy, który stanowić będzie podstawę do rozliczenia budowy.

- Okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od daty podpisania Prokotołu końcowego odbioru robót (okres wskazany w ofercie Wykonawcy, nie mniej jak 60 miesięcy)

4. Okres rękojmi za wady –  60 miesięcy od daty podpisania Prokotołu końcowego odbioru robót (okres rękojmi jest równy okresowy gwarancji zaoferowanemu przez Wykonawcę w ofercie).

§ 4.

1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się:

...........................................

2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się:

...........................................

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru branży sanitarnej w osobie: .........................................………………….. tel. ............................................... nr uprawnień ……... Zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru branży drogowej w osobie: .........................................………………….. tel. ............................................... nr uprawnień ……... Zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...................................................................... tel. .............................. nr uprawnień ……... Zakres działania kierownika budowy określają przepisy prawa budowlanego.

- Zmiana osób określonych w ust. 1, 2, 3, 4, 5 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony i nie wymaga pisemnej zmiany umowy.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy lub kierownika robot budowlanych w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych,

  - nie wywiązywania się kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych z obowiązków wynikających z umowy,

  - jeżeli zmiana kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. jego rezygnacji, itp.).

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, jeżeli uzna, że dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa.

- W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, nowy kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych musi spełniać wymagania określone dla dotychczasowego.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- W okolicznościach określonych w ust. 6 i 7 Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru.

§ 5.

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- plac budowy,

- projekty budowlano- wykonawcze (branża instalacyjna i drogowa) w 1 egzemplarzu,

- dziennik budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- Przejąć teren budowy oraz pisemnie powiadomić właściwe organy, a także użytkowników terenów przylegających do terenu budowy o rozpoczęciu prac budowlanych,

- Zorganizować plac budowy: zapewnić dostawy niezbędnych mediów na plac budowy, oznakować właściwie obszar prac, wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, dojazdów  i postojów pojazdów budowy, zaopatrzeniowych oraz odgrodzić plac budowy,

- Wykonawca jest zobowiązany przed przekazaniem Placu Budowy przedstawić Harmonogram robót – harmonogram musi przewidywać taki sposób organizacji prac, aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców, w szczególności zapewnić dojazd do posesji. Harmonogram wymaga uzgodnienia z Zarządcą Drogi. Obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomienie mieszkańców ul. Polnej o terminach prowadzonych prac.

- Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu prac instalacyjnych i drogowych do wykonania stałej organizacji ruchu.

- Uzyskać na swój koszt niezbędne zgody, zatwierdzenia, aprobaty i uzgodnienia przewidziane prawem budowlanym lub wynikające z innych przepisów,

- Sporządzić (zaktualizować) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunków prowadzenia robót budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 21a ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn. Dz. U. 2019 r.  poz. 1186.),

- Zapewnić bezpieczeństwo i pomieszczenia sanitarne oraz socjalne osobom wykonującym prace i osobom związanym z pracami budowlanymi oraz zapewnić bezpieczeństwo osobom trzecim,

- Zabezpieczyć mienie, materiały i wykonywane elementy budowlane przed uszkodzeniem  w trakcie prac, wpływami atmosfery i zjawisk atmosferycznych,

- Właściwie składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci,

- Ograniczyć do minimum emisję odpadów budowlanych i możliwość wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. hałas, kurz) poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w projekcie budowlanym,

- Zawiadamiać Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego powołanych przez Zamawiającego o terminie wykonania  i odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- Zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej,

- Zapewnić nadzór i kierownictwo prac budowlanych we właściwych specjalnościach,

- Umożliwić wstęp na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego działającym w imieniu Zamawiającego, pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnić im dane i informacje wymagane tą ustawą,

- Prowadzić dzienniki budowy i dokonywać wpisów każdorazowo zatwierdzanych przez przedstawiciela Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dzienniki budowy po zakończeniu realizacji zamówienia będą przekazane Zamawiającemu.

- Opracować i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą tj.: a) inwentaryzację geodezyjną, b) protokoły i sprawdzenia branżowe, c) instrukcje użytkowania, d) karty gwarancyjne, e) komplet atestów i dopuszczeń, f) badania wody, badania zagęszczenia gruntu, g) protokoły robót zanikających, h) protokoły prób ciśnieniowych, i) protokoły prób szczelności. Dokumentacja powinna zostać dostarczona w 4 egz. (w tym w wersji elektronicznej w formacie PDF)

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) opłaconej polisy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres realizacji oraz obowiązywania gwarancji i rękojmi (w tym odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej) na kwotę lub równowartość kwoty min. 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych i 00/100), na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje zarówno szkody rzeczowe jak i osobowe, Dopuszcza się stosowanie franszyzy integralnej lub redukcyjnej w wysokości nie wyższej niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy i 00/100), a także udziału własnego w wysokości nie wyższej niż 5 % wartości szkody i nie więcej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych i 00/100) lub rozwiązań równoważnych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodu posiadania ubezpieczenia, Zamawiający może ubezpieczyć inwestycję w wymaganym zakresie i kosztami obciążyć Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia przez cały okres realizacji inwestycji.

§ 6.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: .............................................................................................................................................….

- Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców wykona następujący zakres rzeczowy robót: ............................................................……………………………………………………………..

- Przed zawarciem umów z Podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się przedstawić projekty umów o podwykonawstwo do akceptacji Zamawiającego.

- Jeżeli w terminie 3 dni roboczych Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, oznacza to wyrażenie zgody na zawarcie umów z podwykonawcami.

- Wykonawca po podpisaniu umów z Podwykonawcami zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie 3 dni roboczych Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń co do zgodności przedstawionych umów z Podwykonawcami z zaakceptowanymi projektami, oznacza to akceptację zawartych umów z podwykonawcami.

- Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo stosuje się również do:

1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo,

2) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

- Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 3 i 5 skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie.

- Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów o podwykonawstwo stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.

§ 7.

      - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w przyjętej ofercie kwocie:

................................. zł brutto, (słownie) ……………………………………………..…………..,

w tym:

................................. zł netto, (słownie) …………………………………………….…………..,

oraz podatek VAT w kwocie …………………………(słownie): ............................................

2. Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 zostanie wypłacona jednorazowo, na podstawie    prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę. Strony postanawiają, iż osobno zostaną w fakturze (fakturach) wycenione prace budowlane przy robotach instalacyjnych, a odrębnie za remont drogi.

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony umowy Protokół odbioru końcowego robót.

4. Strony postanawiają, że płatność za fakturę VAT następować będzie w terminie do 30 dni od daty jej / ich otrzymania przez Zamawiającego.

5. W przypadku realizacji umowy za pomocą Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robót jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzającym otrzymanie zapłaty za zrealizowany zakres robót, bądź załączeniu do faktur cesji praw w tym zakresie.

Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

- Do czasu przedstawienia oświadczeń podwykonawców, o których mowa powyżej w ust.5, Zamawiający ma prawo powstrzymania się z płatnością na rzecz Wykonawcy, albo w oparciu o pisemne oświadczenie Wykonawcy o przekazaniu płatności na rzecz podwykonawcy uiścić wskazaną przez Wykonawcę kwotę bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, pomniejszając wypłatę na rzecz Wykonawcy o kwotę przekazaną albo na podstawie pisemnego wezwania Podwykonawcy skierowanego do Zamawiającego uiścić żądaną przez niego kwotę bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy, zmniejszając jednocześnie z mocy Umowy wynagrodzenie należne Wykonawcy.

- Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń.

- Wykonawca w przypadku opóźnień w zapłacie uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie   zgodne z art. 481 K.c. Nie dotyczy to przekazania zatrzymanego wynagrodzenia Podwykonawców.

§ 8

1. Wykonawca zabezpiecza należyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, co stanowi  wartość ....................... zł słownie: ........................................................w formie .......................................................................…………..

2. Zamawiający zwróci część zabezpieczenia w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30% zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń dotyczących zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, z zabezpieczenia wraz z powstałymi odsetkami, będą potrącane należności związane ze zgodnym z umową wykonaniem robót, w tym kary umowne, na pokrycie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wykonanie roboty.

§ 9.

Niezależnie od obowiązków w wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

      - Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

      - W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

      - Zlikwidowania placu budowy i własnego zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu budowy, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania Odbioru Końcowego.

      - Opracowania dokumentacji powykonawczej zawierającej w kolejności:

- Oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

- Sprawozdanie techniczne

- Dziennik budowy

- Protokół z przekazania terenu i placu budowy

- Protokoły odbioru tj. (roboty ulegające zakryciu, próba szczelności, odtworzenie nawierzchni)

- Projekt powykonawczy

- Szkice inwentaryzacyjne geodezyjne

- Inwentaryzacja geodezyjna

- Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności

- Badania zagęszczenia gruntu

- Badania wody

- Raport z kamerowania sieci.

§ 10.

- Strony ustalają następujący tryb odbiorów elementów przedmiotu zamówienia:

      - W trakcie realizacji zamówienia zwoływane będą odbiory robót zanikających oraz odbiory techniczne poprzedzające odbiór końcowy.

      - Po zrealizowaniu zamówienia zwołany będzie odbiór końcowy.

- Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego poprzez wpis do dziennika budowy roboty podlegające zakryciu i zanikające. Inspektor Nadzoru w terminie 3 dni od daty zgłoszenia dokonuje odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku, zobowiązany jest odkryć niezbędne do oceny wykonane roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego – na koszt własny.

- Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia odbywać się będzie po przeprowadzeniu na zlecenie wykonawcy prób szczelności. Badanie szczelności musi być zakończone raportem końcowym.

- Dla dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru niezbędne dokumenty, a w szczególności dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca zgłasza pisemnie do siedziby Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego Zamawiający po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w ciągu 14 dni rozpisuje odbiór końcowy przedmiotu zamówienia. Czynności odbioru nie mogą trwać dłużej niż 7 dni roboczych.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

        - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

        - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /Inspektora Nadzoru/ o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający w okresie gwarancji wyznaczy wiążący Wykonawcę termin przeglądu przedmiotu zamówienia, a w razie stwierdzenia wad i usterek, wyznaczy termin ich usunięcia.

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego z wyznaczeniem terminu do ich usunięcia, Zamawiający usunie wady i usterki na koszt Wykonawcy.

§ 11.

      - Strony ustalają, ze okres rękojmi wyniesie 60 miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym

      - W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym uzgodnionym przez strony terminie.

      - W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, zwanej kaucją gwarancyjną.

      - Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy, a także na jego część wykonaną przez Podwykonawcę.

      - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlano – montażowe na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

- Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu zamówienia, udzieloną gwarancję przedłuża się o okres jaki upłynął od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

§ 12.

      - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokości:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w par. 7 ust.1 za przedmiot zamówienia, za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w par. 7 ust.1 za przedmiot zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w par. 7 ust.1 za przedmiot zamówienia,

    - opóźnienia w dostarczeniu umowy (umów) zawartych z Podwykonawcą(cami) o których mowa w § 6 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w par. 7 ust.1 za przedmiot zamówienia, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, uniemożliwienie rozpoczęcia robót z winy Zamawiającego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w par. 7 ust.1 za przedmiot zamówienia, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w par. 7 ust.1 za przedmiot zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w par. 7 ust.1 za przedmiot zamówienia.

3). Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 13.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

3) zostanie zajęty majątek Wykonawcy

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub opóźnia się z realizacją poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, tak że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma terminu realizacji.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny: odbioru robót lub podpisania  protokołu odbioru.

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcą lub Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:

1).  Przedłużenia terminu realizacji w związku zaistnieniem którejkolwiek z poniższych przyczyn:

- zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

- zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a), b) ustawy Prawo budowlane; uzgodnionej możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

- zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień uzupełniających, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

- zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,

- wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo uniemożliwia wykonawcy, przy wykorzystaniu współczesnej techniki, wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań.

- wystąpienia awarii obiektów i urządzeń, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- wystąpienia katastrofy budowlanej z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy.

- występowania skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, mających istotny wpływ na prowadzone roboty budowlane.

2). Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych w związku zaistnieniem którejkolwiek z poniższych przyczyn:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń,

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

3). Inne rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia objęty niniejszym kontraktem, strony dopuszczają zmianę wartości umowy o wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia umowy a stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług.

- zmiana wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (obniżenie o koszt niewykonanych prac) w związku z rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części zakresu przewidzianego w ramach umowy,

- zmiana wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (podwyższenie wynagrodzenia) w związku z zmianą sposobu realizacji umowy spowodowaną w szczególności zastosowaniem przez Wykonawcę rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- zmiana wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (podwyższenie wynagrodzenia lub zmniejszenie wynagrodzenia) i/lub terminu realizacji w związku z rezygnacją z realizacji zakresu objętego zamówieniem podstawowym lub realizacją dodatkowego zakresu robót nie objętych zamówieniem podstawowym.

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji);

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu Cywilnego;

- w sytuacji zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.

- Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej strony propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać :

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany za termin zakończenia umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego (w szczególności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) oraz Kierownika Budowy.

§ 15.

      - Zamawiający poinformował Wykonawcę o obowiązkach i uprawnieniach stron,  w związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

- Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w związku z postępowaniem  przetargowym jest: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

- Wykonawca może kontaktować się  z wyznaczonym przez RAWiK Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@rawik.pl lub pisemnie,  na adres siedziby Zamawiającego;

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ZPS/03/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada prawo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      - Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, do których należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

      - Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

      - Dla  potwierdzeniem wypełnienia obowiązków informacyjnych o których mowa w ust. 2 i 3 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca złożył oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w ramach oferty złożonej dla postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą umową.

§ 16.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2019r poz. 1145) oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a także przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) i inne przepisy szczególne właściwe do przedmiotu umowy.

2. Wszelkie spory, które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd pierwszej instancji właściwy miejscowo wg siedziby zamawiającego.

§ 17.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 18.

Wykaz załączników stanowiących część niniejszej umowy:

1. Oferta Wykonawcy.

2. Karta gwarancyjna

Zamawiający 								Wykonawca

………………………………						…………………………………

Załącznik nr 2 do umowy ……./2020 z dnia ……………..

KARTA GWARANCYJNA

Dla robót wykonanych w związku z realizacją Umowy  nr ……………z dnia…………….

GWARANT:……………………………………………………..

Uprawniony z tytułu gwarancji: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka,

zwany dalej Zamawiającym, jak również każdy pomiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a także następca prawny Zamawiającego.

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

###### Niniejsza gwarancja obejmuje roboty wykonywane w związku z realizacją Umowy 
nr……………., spisanej w Rawie Mazowieckiej w dniu…………….., dla których obowiązują wytyczne dotyczące wykonania i jakości robót określone w dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja”.

- Gwarancja obejmuje również urządzenia.

- Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego Roboty objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do Umowy, wytycznymi producentów materiałów, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Robót powstałe na skutek niezachowania przez Gwaranta któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej.

- Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robót, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego z Gwarancji) – aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji. Odpowiedzialność Gwaranta za wady Robót  obejmuje zarówno wady Robót, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad Robót, które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad Robót w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub, gdy wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony w Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej.

- Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Gwarancji.

6.   Termin gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót dla wykonanego zakresu.

7. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający uprawniony jest do:

1) 	żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

2) 	wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

3) 	żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 
i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad.

4)	żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

2. 	W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

1) 	terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

2) 	terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;

3) 	zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c);

4) 	zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);

3. 	Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

1. 	Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co pół roku tj. w 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 miesiącu obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. 	Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. 	W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. 	Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. 	Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 5

Tryby usuwania wad

1. 	Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).

2. 	W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 
(o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest:

1) 	przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

2) 	usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

3.    Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.

4. 	W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta.

5. 	Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

6.     Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z Gwarancji wynikających z Umowy.

§ 6

Komunikacja

1. 	Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. 	Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za prowadzona w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez niezwłoczne nadanie listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-maila. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub email będzie uważana za datę otrzymania zgłoszenia sprawy.

3. 	Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.

4.  Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ………………………….

5. 	Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (046) 814 21 76, fax (046) 814 21 76.

6. 	O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczona.

7. 	Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidacje powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.	W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego.

2. 	Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa nr …………oraz inne dokumenty będące integralną częścią ww. Umowy , w zakresie, w jakim określają one przedmiot Kontraktu.

3. 	Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. 	Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, po dwa dla każdej ze stron.

Podpis Gwaranta (podpisano i opatrzono pieczęcią) : ……………………………………………………….

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: …………………………………..

Wzór

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA NR …………………………………………

Do: 	Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70

96 - 200 Rawa Mazowiecka

Polska

###### Dotyczy:   „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja”.

###### Numer zamówienia: ZPS /03/2020

Umowa nr: ……….

My, niżej podpisani [dane Gwaranta: nazwisko, dane banku, adres], zwani dalej Gwarantem, niniejszym oświadczamy, iż na żądanie Wykonawcy: [nazwa i adres Wykonawcy] udzielamy Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, a nie tylko jako poręczyciel, gwarancji zapłaty kwoty do wysokości 10% wartości Wynagrodzenia, tj. …………………PLN [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy cyfra i słownie], stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania ww. Umowy, którą to kwotę wypłacimy bezwarunkowo, nieodwołalnie, bez zastrzeżeń z naszej strony i bez wcześniejszego roszczenia należności od Wykonawcy, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Umowy lub Usług, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od dnia podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości 100%, tj. w kwocie ……. zł (słownie: ……..), która jest sumą gwarancyjną należną Zamawiającemu po spełnieniu warunków niniejszej gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. do daty pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót i przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczych przez Wykonawcę, lecz nie dłużej niż do dnia …….…… Następnie suma gwarancyjna zostanie zredukowana do kwoty równej 30% , tj. do kwoty ………… zł (słownie:……..) która jest sumą gwarancyjną należną Zamawiającemu po spełnieniu warunków niniejszej gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady i będzie ważna w terminie do 15 dni licząc od następnego dnia po upływie terminu gwarancji/rękojmi (obowiązuje maksymalny okres udzielonej gwarancji lub rękojmi tj. ten który jest dłuższy, na podstawie umowy i oferty Wykonawcy).

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie. Gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawem właściwym dla tej gwarancji będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Jakikolwiek spór wynikający z niniejszej gwarancji lub w związku z nią, będzie rozstrzygany zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegać będzie kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w:……………………….., dnia …………………………..……………………..

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

W imieniu: ……………………………………………………………………………………

Podpis: ………………………………………………………………………………………

[pieczęć Gwaranta]

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).