## Arkusz1
Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej i plan zużycia energii elektrycznej w 2024 roku
Lp. |  | Opis punktu poboru | Adres punktu poboru | Grupa taryfowa obecna /nowa | Moc umowna [kW] | Rok 2022 |  |  |  | Rok 2024 |  |  |  |  | Nr licznika | Operator Systemu Dystrybucyjnego | Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr | Nazwa sprzedawcy w 2022 r. | Nr aktualnie obowiazujacej umowy sprzedaży | Data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy | Nr ewidencyjny Odbiorcy | Nr PPE | Planowana roczna ilość energii dostarczonej do sieci energetycznej [kWh] do odkupienia z prosumenckich instalacji OZE | UWAGI
| Nazwa i adres firmy |  |  |  |  | Roczne zużycie w 2022 r. [kWh] | Strefa doby | Roczne zużycie w 2022 r. [kWh] | % zużycia w strefie czasowej | Planowane roczne zużycie w 2024 roku [kWh] | Strefa doby | Planowane roczne zużycie w 2024 r. w poszczególnych strefach doby [kWh] | Planowany % zużycia w strefie czasowej | suma
1 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Budynek administracyjno-gospodarczy | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | C11 | 10 | 860 | całodobowa | 860 | 100% | 860 | całodobowa | 860 | 100% |  | 10133161 | PGE Dystrybucja S.A. | 760/DO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 20000189/10 | PLZELD020028940146
2 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Budynek administracyjny | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | C11 | 17 | 9430 | całodobowa | 9430 | 100% | 9430 | całodobowa | 9430 | 100% |  | 56188648 | PGE Dystrybucja S.A. | 761/DO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 20000189/02 | PLZELD020028900142
3 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia ścieków ESP nr 1 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Skierniewicka | C11 | 6 | 556 | całodobowa | 556 | 100% | 556 | całodobowa | 556 | 100% |  | 93460808 | PGE Dystrybucja S.A. | 762/DO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 20000189/08 | PLZELD020028920144
4 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia ścieków ESP nr 2 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Skierniewicka | C11 | 6 | 1410 | całodobowa | 1410 | 100% | 1410 | całodobowa | 1410 | 100% |  | 93460854 | PGE Dystrybucja S.A. | 763/DO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 20000189/09 | PLZELD020028930145
5 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia ścieków na terenie targowiska | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Reymonta nr dz. 308/20 | C11 | 6 | 797 | całodobowa | 797 | 100% | 797 | całodobowa | 797 | 100% |  | 02807105 | PGE Dystrybucja S.A. | 798/DO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 20000189/11 | PLZELD020028950147
6 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia ścieków Tatar | 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tatar | C11 | 10 | 920 | całodobowa | 920 | 100% | 920 | całodobowa | 920 | 100% |  | 90638477 | PGE Dystrybucja S.A. | 799/DO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 20000189/07 | PLZELD020028910143
7 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Stacja uzdatniania wody | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kolejowa 9 | C23 | 140 | 322839 | szczyt przedpołudniowy | 65084 | 20.16% | 282840 | szczyt przedpołudniowy | 58568 | 20.71% |  | 44264219 | PGE Dystrybucja S.A. | 23/WO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 29910051/329 | PLZELD020000360101 | 2000 | Zamawiający eksploatuje fotowoltaiczną instalację prosumencką o mocy 48,38 kWp
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 44997 | 13.94% |  | szczyt popołudniowy | 53740 | 19% | 282840 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
[7 empty] | reszta doby | 212758 | 65.9% |  | reszta doby | 170532 | 60.29% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
| Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Stacja uzdatniania wody | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 22 | C23 | 55 | 151150 | szczyt przedpołudniowy | 26404 | 17.47% | 151150 | szczyt przedpołudniowy | 26404 | 17.47% |  | 04097231 | PGE Dystrybucja S.A. | 24/WO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 29910051/61 | PLZELD020000350100
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 18171 | 12.02% |  | szczyt popołudniowy | 18171 | 12.02% | 151150 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
8 | [6 empty] | reszta doby | 106575 | 70.51% |  | reszta doby | 106575 | 70.51% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
| Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Oczyszczalnia Ścieków Żydomice przyłącze 1 | 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica gm. Rawa Mazowiecka | B23 | 289 | 744874 | szczyt przedpołudniowy | 126764 | 17.02% | 694874 | szczyt przedpołudniowy | 132026 | 19% |  | 4280001814 | PGE Dystrybucja S.A. | 569/B/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 99900238/152 | PLZELD020003670141 | 20000 | Przyłcze nr 1 i przyłącze nr 2 zasila ten sam obiekt. Zamawiający eksplatuje moduł kogeneracyjny o mocy 192 kW oraz dwie prosumenckie instalacje fotowoltaiczne o mocy 2 x 47,56 kWp
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 95955 | 12.88% |  | szczyt popołudniowy | 97282 | 14% | 694874 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
9 | [6 empty] | reszta doby | 522155 | 70.1% |  | reszta doby | 465566 | 67% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
10 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Oczyszczalnia Ścieków Żydomice przyłącze 2 | 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica gm. Rawa Mazowiecka | B23 | 289 | 15900 | szczyt przedpołudniowy | 3080 | 19.37% | 15900 | szczyt przedpołudniowy | 3080 | 19.37% |  | 4280000974 | PGE Dystrybucja S.A. | 569/B/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 99900238/152 | PLZELD020003670241
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 2360 | 14.84% |  | szczyt popołudniowy | 2360 | 14.84% | 15900 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
[7 empty] | reszta doby | 10460 | 65.79% |  | reszta doby | 10460 | 65.79% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
11 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia Ścieków przyłącze 1 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jerozolimska 3 | B23 | 60 | 80839 | szczyt przedpołudniowy | 14689 | 18.17% | 80840 | szczyt przedpołudniowy | 17030 | 21.07% |  | 10044433 | PGE Dystrybucja S.A. | 570/B/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 99900238/852 | PLZELD021100000164 | 10000 | Przyłcze nr 1 i przyłącze nr 2 zasila ten sam obiekt. Na przyłączu P1 Zamawiający eksploatuje prosumencką instalację fotowoltaiczną o mocy 37,72 kWp
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 11517 | 14.25% |  | szczyt popołudniowy | 9460 | 11.7% | 80840 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
[7 empty] | reszta doby | 54633 | 67.58% |  | reszta doby | 54350 | 67.23% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
12 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia Ścieków przyłącze 2 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jerozolimska 3 | B23 | 40 | 26000 | szczyt przedpołudniowy | 5007 | 19.26% | 26000 | szczyt przedpołudniowy | 5200 | 20% |  | 00474418 | PGE Dystrybucja S.A. | 570/B/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 99900238/852 | PLZELD021100000264
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 2751 | 10.58% |  | szczyt popołudniowy | 4160 | 16% | 26000 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
[7 empty] | reszta doby | 18242 | 70.16% |  | reszta doby | 16640 | 64% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
13 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Ujecie Wody Boguszyce | 96-200 Rawa Mazowiecka Boguszyce gm. Rawa Mazowiecka | B23 | 75 | 210395 | szczyt przedpołudniowy | 41774 | 19.86% | 210395 | szczyt przedpołudniowy | 41774 | 19.86% |  | 4280001974 | PGE Dystrybucja S.A. | 571/B/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 99900238/549 | PLZELD020003690143
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 30821 | 14.65% |  | szczyt popołudniowy | 30821 | 14.65% | 210395 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
[7 empty] | reszta doby | 137800 | 65.5% |  | reszta doby | 137800 | 65.5% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023
14 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia Ścieków P-5 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jeziorańskiego dz.75 | C11 | 7 | 384 | całodobowa | 384 | 100% | 384 | całodobowa | 384 | 100% |  | 91431940 | PGE Dystrybucja S.A. | 394/DO/2/TPA/2017 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2023 | 20000189/12 | PLZELD021176800181
[6 empty] | 1566354 |  | 1566354 |  | 1476356 |  | 1476356
|  | Zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2024 roku dla wszystkick PPE z podziałem na grupy taryfowe | [8 empty] | Ilość energii elektrycznej o odkupienia z instalcji fotowoltaicznych [kWh]
|  | Grupa taryfowa | [8 empty] | Wartość szacowana dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych
|  |  | C11 | C23 |  |  | B23
|  |  | całodobowe | szyt przedpołudniowy | szczyt popołudniowy | reszta doby | szyt przedpołudniowy | szczyt popołudniowy | reszta doby |  | 32000
|  | kWh | 14357 | 84972 | 71911 | 277107 | 199110 | 144083 | 684816

## Arkusz2
Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej i plan zużycia energii elektrycznej w 2022 roku
Lp. |  | Opis punktu poboru | Adres punktu poboru | Grupa taryfowa obecna /nowa | Moc umowna [kW] | Rok 2020 |  |  |  | Rok 2022 |  |  |  |  | Nr licznika | Operator Systemu Dystrybucyjnego | Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr | Nazwa sprzedawcy w 2021 r. | Nr aktualnie obowiazujacej umowy sprzedaży | Data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy | Nr ewidencyjny Odbiorcy | Nr PPE | UWAGI
| Nazwa i adres firmy |  |  |  |  | Roczne zużycie w 2020 roku [kWh] | Strefa doby | Roczne zużycie w 2020 r. w poszczególnych strefach doby [kWh] | % zużycia w strefie czasowej | Planowane roczne zużycie w 2022 roku [kWh] | Strefa doby | Planowane roczne zużycie w 2022 r. w poszczególnych strefach doby [kWh] | Planowany % zużycia w strefie czasowej | suma
1 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Budynek administracyjno-gospodarczy | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | C11 | 10 | 2922 | całodobowa | 2922 | 100% | 2922 | całodobowa | 2922 | 100% |  | 10133161 | PGE Dystrybucja S.A. | 760/DO/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 20000189/10 | PLZELD020028940146
2 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Budynek administracyjny | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | C11 | 17 | 9603 | całodobowa | 9603 | 100% | 9603 | całodobowa | 9603 | 100% |  | 56188648 | PGE Dystrybucja S.A. | 761/DO/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 20000189/02 | PLZELD020028900142
3 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia ścieków ESP nr 1 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Skierniewicka | C11 | 6 | 918 | całodobowa | 918 | 100% | 918 | całodobowa | 918 | 100% |  | 93460808 | PGE Dystrybucja S.A. | 762/DO/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 20000189/08 | PLZELD020028920144
4 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia ścieków ESP nr 2 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Skierniewicka | C11 | 6 | 1099 | całodobowa | 1099 | 100% | 1099 | całodobowa | 1099 | 100% |  | 93460854 | PGE Dystrybucja S.A. | 763/DO/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 20000189/09 | PLZELD020028930145
5 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia ścieków na terenie targowiska | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Reymonta nr dz. 308/20 | C11 | 6 | 108 | całodobowa | 108 | 100% | 108 | całodobowa | 108 | 100% |  | 02807105 | PGE Dystrybucja S.A. | 798/DO/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 20000189/11 | PLZELD020028950147
6 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia ścieków Tatar | 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tatar | C11 | 10 | 945 | całodobowa | 945 | 100% | 945 | całodobowa | 945 | 100% |  | 90638477 | PGE Dystrybucja S.A. | 799/DO/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 20000189/07 | PLZELD020028910143
7 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Stacja uzdatniania wody | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kolejowa 9 | C23 | 140 | 288607 | szczyt przedpołudniowy | 55491 | 19.23% | 288607 | szczyt przedpołudniowy | 55491 | 19.23% |  | 44264219 | PGE Dystrybucja S.A. | 23/WO/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 29910051/329 | PLZELD020000360101
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 39600 | 13.72% |  | szczyt popołudniowy | 39600 | 13.72% | 288607 |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
[7 empty] | reszta doby | 193516 | 67.05% |  | reszta doby | 193516 | 67.05% |  |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
| Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Stacja uzdatniania wody | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 22 | C23 | 55 | 151614 | szczyt przedpołudniowy | 26787 | 17.67% | 151614 | szczyt przedpołudniowy | 26787 | 17.67% |  | 04097231 | PGE Dystrybucja S.A. | 24/WO/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 29910051/61 | PLZELD020000350100
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 18243 | 12.03% |  | szczyt popołudniowy | 18243 | 12.03% | 151614 |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
8 | [6 empty] | reszta doby | 106584 | 70.3% |  | reszta doby | 106584 | 70.3% |  |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
| Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Oczyszczalnia Ścieków Żydomice przyłącze 1 | 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica gm. Rawa Mazowiecka | B23 | 289 | 213070 | szczyt przedpołudniowy | 33895 | 15.91% | 213070 | szczyt przedpołudniowy | 33895 | 15.91% |  | 4280001814 | PGE Dystrybucja S.A. | 569/B/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 99900238/152 | PLZELD020003670141 | Przyłcze nr 1 i przyłącze nr 2 zasila ten sam obiekt. Zamawiający eksplatuje moduł kogeneracyjny o mocy 192 kW
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 29692 | 13.94% |  | szczyt popołudniowy | 29692 | 13.94% | 213070 |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
9 | [6 empty] | reszta doby | 149483 | 70.16% |  | reszta doby | 149483 | 70.16% |  |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
10 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Oczyszczalnia Ścieków Żydomice przyłącze 2 | 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica gm. Rawa Mazowiecka | B23 | 289 | 329463 | szczyt przedpołudniowy | 56166 | 17.05% | 329463 | szczyt przedpołudniowy | 56166 | 17.05% |  | 4280000974 | PGE Dystrybucja S.A. | 569/B/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 99900238/152 | PLZELD020003670241
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 42917 | 13.03% |  | szczyt popołudniowy | 42917 | 13.03% | 329463 |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
[7 empty] | reszta doby | 230380 | 69.93% |  | reszta doby | 230380 | 69.93% |  |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
11 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia Ścieków przyłącze 1 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jerozolimska 3 | B23 | 60 | 73090 | szczyt przedpołudniowy | 13435 | 18.38% | 73090 | szczyt przedpołudniowy | 13435 | 18.38% |  | 01359869 | PGE Dystrybucja S.A. | 570/B/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 99900238/852 | PLZELD021100000164 | Przyłcze nr 1 i przyłącze nr 2 zasila ten sam obiekt.
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 10600 | 14.5% |  | szczyt popołudniowy | 10600 | 14.5% | 73090 |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
[7 empty] | reszta doby | 49055 | 67.12% |  | reszta doby | 49055 | 67.12% |  |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
12 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia Ścieków przyłącze 2 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jerozolimska 3 | B23 | 40 | 24312 | szczyt przedpołudniowy | 4434 | 18.24% | 24312 | szczyt przedpołudniowy | 4434 | 18.24% |  | 00474418 | PGE Dystrybucja S.A. | 570/B/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 99900238/852 | PLZELD021100000264
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 2524 | 10.38% |  | szczyt popołudniowy | 2524 | 10.38% | 24312 |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
[7 empty] | reszta doby | 17354 | 71.38% |  | reszta doby | 17354 | 71.38% |  |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
13 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Ujecie Wody Boguszyce | 96-200 Rawa Mazowiecka Boguszyce gm. Rawa Mazowiecka | B23 | 75 | 178320 | szczyt przedpołudniowy | 33493 | 18.78% | 178320 | szczyt przedpołudniowy | 33493 | 18.78% |  | 4280001974 | PGE Dystrybucja S.A. | 571/B/2/TPA/2014 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 99900238/549 | PLZELD020003690143
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 26104 | 14.64% |  | szczyt popołudniowy | 26104 | 14.64% | 178320 |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
[7 empty] | reszta doby | 118723 | 66.58% |  | reszta doby | 118723 | 66.58% |  |  |  |  | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021
14 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia Ścieków P-5 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jeziorańskiego dz.75 | C11 | 7 | 447 | całodobowa | 447 | 100% | 447 | całodobowa | 447 | 100% |  | 91431940 | PGE Dystrybucja S.A. | 394/DO/2/TPA/2017 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | Umowa nr 34/2020 | Zawarta 30-09-2019 okres obowiązywania od 01.01.2021 do 31.12.2021 | 20000189/12 | PLZELD021176800181
[6 empty] | 1274518 |  | 1274518 |  | 1274518 |  | 1274518
|  |  |  | Planowane koszty energii elektrycznej za miesiące marzec - maj 2022 |  |  |  |  | Planowane koszty energii elektrycznej za miesiące czerwiec - grudzień 2022
|  |  |  | Taryfa |  | Ilość [kW] | Cena jed. | Wartość | Taryfa |  | Ilość [kW] | Cena jed. | Wartość
|  |  |  | C11 |  | 4008.8958 | 0.7993 | 3204.3104 | C11 |  | 9357.2986 | 0.8559 | 8008.9119
|  |  |  | C23 | szczt przed. | 20561.2722 | 0.7993 | 16434.6249 | C23 | szczt przed. | 47992.7574 | 0.8559 | 41077.0011
[5 empty] | szczt popoł | 14454.9657 | 0.7993 | 11553.8541 |  | szczt popoł | 33739.8219 | 0.8559 | 28877.9136
[5 empty] | pozostałe | 74994.99 | 0.7993 | 59943.4955 |  | pozostałe | 175048.33 | 0.8559 | 149823.8656
|  |  |  | B23 | szczt przed. | 35341.6077 | 0.7993 | 28248.547 | B23 | szczt przed. | 82492.0359 | 0.8559 | 70604.9335
[5 empty] | szczt popoł | 27948.0663 | 0.7993 | 22338.8894 |  | szczt popoł | 65234.5221 | 0.8559 | 55834.2275
[5 empty] | pozostałe | 141192.2505 | 0.7993 | 112854.9658 |  | pozostałe | 329561.5835 | 0.8559 | 282071.7593
[6 empty] | 318502.0482 | Razem | 254578.6871 |  |  | 743426.3494 | Razem | 636298.6125
[5 empty] | Wolumen [kW] | 318502.0482 | średnia cena | 0.7993 |  | Wolumen [kW] | 743426.3494 | średnia cena | 0.8559
[5 empty] | Wolumen C11 | 4008.8958 |  |  |  | Wolumen C11 | 9357.2986
[5 empty] | Wolumen C23 | 110011.2279 |  |  |  | Wolumen C23 | 256780.9093
[5 empty] | Wolumen B23 | 204481.9245 |  |  |  | Wolumen B23 | 477288.1415
|  |  |  | Wolumen [kW] | 1061928.3976 |  | Cena śr. | 0.83892 |  |  | Wartość | 890877.2996
|  |  |  | Oczyszczalnia wolumen kW |  | 542533