- Wykaz cen – załącznik 1 do formularza oferty

- zadanie pn. „Kompleksowy remont Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice wraz z wyposażeniem, w tym mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczeniem wnętrza komory”

- Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 	ZPS-03/2025

      - Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, za cenę:

| - L.p. | - Nazwa czynności | - Ilość | - Cena jednostkowa netto | - Cena netto - (Ilość x cena jednostkowa netto) | - VAT (23%) | - Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Czyszczenie komory WKF | - 1 kpl. |  |  |  |  |
| - 2 | - Prace naprawcze komory WKF - a) spoiny pomiędzy płytami do 2 mb b) powłoki elastomerowe naprawcze do 0,1m2 - c) naprawa leja WKF (powierzchni betonowych) do 2m2 - Naprawa materiałami identycznymi lub analogicznymi do stosowanych przez - producentów zbiorników szkliwionych (np. Permastore). | - 1 kpl. |  |  |  |  |
| - 3 | - Remont/ modernizacja mieszadła zakres podstawowy | - 1 kpl. |  |  |  |  |
| - RAZEM (Kwota zgodna z kwotami wskazanymi w formularzu ofert w pkt. I) |  |  |  |  |  |  |

      - Wycena ewentualnych robót dodatkowych, nie objętych ceną ofertową:

| - L.p. | - Nazwa czynności | - Jednostka | - Cena jednostkowa netto | - VAT (23%) | - Cena jednostkowa - brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Wymiana wirnika mieszadła | - 1 kpl. |  |  |  |
| - 2 | - Wymiana dysku defleksyjnego mieszadła MFSB4-I | - 1 kpl. |  |  |  |
| - 3 | - Wymiana sprzęgła FLENDER N-Eupex ADS 152 | - 1 kpl. |  |  |  |
| - 4 | - Wymiana kompletnej pompy smaru WOENDER GMF-B.B | - 1 kpl. |  |  |  |
| - 5 | - Wymiana silnika na nowy (producent: Siemens, ABB, WEG, ATEX,) protection class VDE 0171: EExe II T3, P=15,0 kW, n=730 rpm, 200L, 400/690V 50 Hz V1/IP55 – silnik musi posiadać identyczne właściwości mechaniczne jak zainstalowany. | - 1 kpl. |  |  |  |
| - 6. | - Prace naprawcze komory WKF: - Naprawa materiałami identycznymi lub analogicznymi do stosowanych przez - producentów zbiorników szkliwionych (np. Permastore). |  |  |  |  |
|  | - a) spoiny pomiędzy płytami za 1mb | - 1 mb |  |  |  |
|  | - b) powłoki elastomerowe naprawcze za 1m2 | - 1 m2 |  |  |  |
|  | - c) wstawki naprawcze z blachy k.o. za 1 m2 | - 1 m2 |  |  |  |
|  | - d) wymiana śruby mocującej wraz z kompletną obróbką otworu i złącza za 1 szt. | - 1 szt. |  |  |  |
|  | - e) wymiana płyty szkliwionej za m2*mm (powierzchnia*grubość płyty), | - m2*mm |  |  |  |

- Uwaga !- wymiana wyłącznie na nowe, oryginalne części.