## Arkusz1
Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej i plan zużycia energii elektrycznej w 2026 roku
Lp. |  | Opis punktu poboru | Adres punktu poboru | Grupa taryfowa obecna /nowa | Moc umowna [kW] | Rok 2024 |  |  |  |  | Nr licznika | Operator Systemu Dystrybucyjnego | Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr | Nazwa sprzedawcy w 2022 r. | Nr aktualnie obowiazujacej umowy sprzedaży | Data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy | Nr ewidencyjny Odbiorcy | Nr PPE | UWAGI
| Nazwa i adres firmy |  |  |  |  | Roczne zużycie w 2024 roku [kWh] | Strefa doby | Roczne zużycie w 2024 roku w poszczególnych strefach doby [kWh] | Planowany % zużycia w strefie czasowej | suma
1 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Budynek administracyjny | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | C11 | 17 | 7671 | całodobowa | 7671 | 100% |  | 56188648 | PGE Dystrybucja S.A. | 761/DO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 20000189/02 | PLZELD020028900142 | Instalacja fotowoltaiczna PV o mocy 10 kWp
2 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia ścieków ESP nr 1 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Skierniewicka | C11 | 6 | 299 | całodobowa | 299 | 100% |  | 93460808 | PGE Dystrybucja S.A. | 762/DO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 20000189/08 | PLZELD020028920144
3 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia ścieków ESP nr 2 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Skierniewicka | C11 | 6 | 4361 | całodobowa | 4361 | 100% |  | 93460854 | PGE Dystrybucja S.A. | 763/DO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 20000189/09 | PLZELD020028930145
4 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia ścieków na terenie targowiska | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Reymonta nr dz. 308/20 | C11 | 6 | 341 | całodobowa | 341 | 100% |  | 02807105 | PGE Dystrybucja S.A. | 798/DO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 20000189/11 | PLZELD020028950147
5 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia ścieków Tatar | 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tatar | C11 | 10 | 3300 | całodobowa | 3300 | 100% |  | 90638477 | PGE Dystrybucja S.A. | 799/DO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 20000189/07 | PLZELD020028910143
6 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Stacja uzdatniania wody | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kolejowa 9 | C23 | 140 | 340816 | szczyt przedpołudniowy | 58186 | 17.07% |  | 44264219 | PGE Dystrybucja S.A. | 23/WO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 29910051/329 | PLZELD020000360101 | Instalacja fotowoltaiczna PV o mocy 50 kWp
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 54122 | 15.88% | 340816 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
[7 empty] | reszta doby | 228508 | 67.05% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
7 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Stacja uzdatniania wody | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 22 | C23 | 55 | 157123 | szczyt przedpołudniowy | 27581 | 17.55% |  | 04097231 | PGE Dystrybucja S.A. | 24/WO/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 29910051/61 | PLZELD020000350100
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 18744 | 11.93% | 157123 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
[7 empty] | reszta doby | 110798 | 70.52% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
8 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Oczyszczalnia Ścieków Żydomice przyłącze 1 | 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica gm. Rawa Mazowiecka | B23 | 289 | 369847 | szczyt przedpołudniowy | 48840 | 13.21% |  | 4280001814 | PGE Dystrybucja S.A. | 569/B/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 99900238/152 | PLZELD020003670141 | Przyłcze nr 1 i przyłącze nr 2 zasila ten sam obiekt. Zamawiający eksplatuje moduł kogeneracyjny o mocy 192 kW oraz uruchomione zostały dwie instalacje fotowoltaiczne, kazda o mocy 50 kWp (łącznie 100 kWp)
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 64517 | 17.44% | 369847 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
[7 empty] | reszta doby | 256490 | 69.35% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
9 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Oczyszczalnia Ścieków Żydomice przyłącze 2 | 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica gm. Rawa Mazowiecka | B23 | 289 | 9606 | szczyt przedpołudniowy | 1609 | 16.75% |  | 4280000974 | PGE Dystrybucja S.A. | 569/B/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 99900238/152 | PLZELD020003670241
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 1116 | 11.62% | 9606 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
[7 empty] | reszta doby | 6881 | 71.63% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
10 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia Ścieków przyłącze 1 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jerozolimska 3 | B23 | 60 | 79564 | szczyt przedpołudniowy | 9407 | 11.82% |  | 01359869 | PGE Dystrybucja S.A. | 570/B/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 99900238/852 | PLZELD021100000164 | Przyłcze nr 1 i przyłącze nr 2 zasila ten sam obiekt. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 37 kWp
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 13382 | 16.82% | 79564 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
[7 empty] | reszta doby | 56775 | 71.36% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
11 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia Ścieków przyłącze 2 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jerozolimska 3 | B23 | 40 | 6893 | szczyt przedpołudniowy | 1165 | 16.9% |  | 00474418 | PGE Dystrybucja S.A. | 570/B/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 99900238/852 | PLZELD021100000264
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 823 | 11.94% | 6893 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
[7 empty] | reszta doby | 4905 | 71.16% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
12 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Ujecie Wody Boguszyce | 96-200 Rawa Mazowiecka Boguszyce gm. Rawa Mazowiecka | B23 | 75 | 200975 | szczyt przedpołudniowy | 31764 | 15.8% |  | 4280001974 | PGE Dystrybucja S.A. | 571/B/2/TPA/2014 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 99900238/549 | PLZELD020003690143 | Instalacja fotowoltaiczna PV o mocy 50 kWp
[7 empty] | szczyt popołudniowy | 35219 | 17.52% | 200975 |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
[7 empty] | reszta doby | 133992 | 66.67% |  |  |  |  | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022
13 | Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Juliusza Słowackiego 70 | Przepompownia Ścieków P-5 | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jeziorańskiego dz.75 | C11 | 7 | 465 | całodobowa | 465 | 100% |  | 91431940 | PGE Dystrybucja S.A. | 394/DO/2/TPA/2017 | PGE Obrót S.A. | Umowa nr 1/TPA/2022/MZ | Zawarta 07-02-2022 okres obowiązywania od 01.03.2022 do 31.12.2022 | 20000189/12 | PLZELD021176800181
[6 empty] | 1181261 |  | 1181261
kwh
MWh
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2024 roku dla wszystkick PPE z podziałem na grupy taryfowe
Grupa taryfowa
[5 empty] | C11 | B23 | C23
[5 empty] | całodobowe | całodobowe | całodobowe
|  |  |  | kWh | 16437 | 666885 | 497939